**NOVA-F Coffre de protection   
KAT-A-1624-PC  
DN 80, 100, 150**

**Selon le standard NF**

**Coffre de protection NOVA-F**

Coffre de protection universel pour tous les poteaux d’incendie VAG NOVA-F de DN 80, 100 et 150 selon le standard NF ;

Une bonne visibilité de jour comme de nuit grâce à la couleur extérieur RAL 3000 rouge feu avec blocs réflecteurs intégrés blancs supplémentaires ;

Pour montage facile ultérieur selon la NF S 62-200 ;

De conception stable, résistant aux chocs, en matériau composite renforcé de fibre de verre ;

Un revêtement extérieur supplémentaire en vernis acrylique résistant aux UV ;

Ouverture facile des portes de protection avec la clé de manœuvre selon la NF S 61-213/CN ;

Une fixation en inox facile à monter

Un support souple pour éviter toute détérioration lors de petits chocs

**Matériaux**

Composants en Duroplast renforcé de fibre de verre

Pièces de support en inox

Eléments de fixation en inox A2-70

**Revêtement**

Extérieur avec vernis acrylique résistant aux UV

**VAG-NOVA-F Coffre de protection**

**Le fabricant :** VAG GmbH

Carl-Reuther-Straße 1

68305 Mannheim

Allemagne

www.vag-group.com

Pièce ........ €/ Pièce ........ €/Pos. .......